微欧计LOG OM数据管理软件

从OM21和OM22设置和下载你的数据

LOG OM是一个软件工具，对微欧计进行编程和读取数据。

运行兼容的操作系统有：Windows 95, 98 XP 和 2000 版本

它允许包括在OM里的全部功能配置。

存储值的下载和数据读取。

已记录的值被以列表和曲线进行显示，输出到一个电子数据表是一个已包括的功能。

对于OM22，它允许配置6个内部程序。

编程

低阻抗测量

数据下载和输出

测量脉冲操作，名称目录

统计功能

数据曲线，用于高级分析。

缩放功能，标记。